## 报价明细
工程量清单
建设单位 | 巴南区第二人民医院 |  |  |  | 日 期 | 2017-05-23
项目名称 | 污水处理工程 |  |  |  | 项目地址 | 医院内
序 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备 注
一、发热门诊预处理池土建部分
1 | 挖石方 | m³ | 12 |  |  | 详见施工图附表
2 | 转运 | T | 35 |  |  | 土石方及材料
3 | 运土 | 车次 | 3 |  |  | 含渣场费
4 | 池体修建 | m³ | 7.1 |  |  | 砖混
5 | 井盖 | 套 | 2 |  |  | 2t复合材料井盖及运费
6 | 进出水管网 | m | 90 |  |  | PVC材料、安装费及运费
8 | 场地恢复 | 项 | 1 |  |  | 含回填
土建部分小计
二、生化池工艺设备部分
1 | 外排管 | 套 | 1 |  |  | 50*PVC材料、安装费
2 | 提升泵 | 台 | 1 |  |  | 上海人民泵1.5kw
3 | 电源控制系统 | 个 | 1 |  |  | 配电箱
4 | 自动控制器 | 个 | 1 |  |  | 控制开关
5 | 滤料 | m³ | 0.5 |  |  | 石英砂
工艺部分小计
三 | 管理费 | 项 | 1 | 8% | 0
四 | 税收 | 项 | 1 | 6.5% | 0
大写合计 | 零元整 |  |  |  | 0
报价说明：以上报价含设计、施工、安装及调试等以现场实际制作包干工程。