招 标 文 件

项目名称：超声电极治疗头（附件包）配送服务

招标单位：重庆市巴南区第二人民医院（盖单位公章）

二○一七年十二月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：投标文件格式

- 招标公告

- 招标条件

重庆市巴南区第二人民医院康复治疗设备经颅超声-神经肌肉治疗仪（生产厂家为北京儒奥医疗科技有限公司；规格型号：UE880B型）需配套使用易耗品“经颅超声治疗头（附件包）”。本着公平、公正、公开的选择产品的配送服务，经2017年12月6日院长办公会决议，同意对经颅超声治疗头（附件包）的配送服务进行公开招标。

- 招标概况

1. 招标项目：经颅超声治疗头（附件包）配送服务

2. 招标地点：重庆市巴南区花溪街道办事处花溪新村18号

3. 配送服务期限：1年

4. 配送产品限价：5800元/套（电极治疗头一副、电极片40对、头袋20个、耦合剂2支）

投标公司必须对所配送产品进行一次性报价，该价格为招标单位对配送产品的最终采购价，包含运输费、税费、以及配送服务所产生的所有费用。

三、服务要求

（一）配送产品质量要求

1.频率：800KHz

2.波束类型：发散型

3.输出最大功率：1.2W

4.有效辐射面积》2.0cm2

5.波束不均匀性系数：RBN＜8.0

6.供电电源：220V、50Hz

7.自检识别与自动参数匹配功能

8.接触状态及输出剂量实时监测功能

9.所供产品能匹配经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪（儒奥医疗优易系列UE880B）使用。

（二）配送服务质量要求

1．配送公司向招标单位提供产品及公司合法有效的资质材料，以备查验；

2．配送公司接到订单后72 小时内完成配送服务，不得私自改变订单量；

3．配送公司严格按照招标单位出入库管理相关规定，提供随货同行的出库单，注明产品批号及效期，以便追溯货源。

4．配送公司需保证配送产品质量，对疑是质量问题或近效期产品应无条件清退或更换。

- 投标人资格要求

（一）基本资格

1. 具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参与投标（提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、法定代表身份证明以及授权代表委托书等）；

2．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供社保局签章的投标公司员工社会养老缴款凭证）；

3．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标公司所在注册地检察机关查询的诚信记录）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内，复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）特定资格

1．投标人具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，生产或经营范围必须符合国家医疗设备器械分类目录，具有销售所配送产品相应类别设备器械资格；

2．投标人配送的产品必须符合经颅超声-神经肌肉治疗仪（UE880B型）正常使用；

3．如投标人为代理商，须提供所配送产品品牌代理授权证明。

## 五、招标文件的获取

1.凡有意参加投标者，请通过重庆市巴南区第二人民医院外网网站（www.cqhxyy.com）获取招标文书（不提供现场发售）。

2.招标文件每套售价200元，在报名时由招标人一并收取，售后不退。

3.本次招标不采取邮购方式购买招标文件。

## 六、投标文件的递交

1．投标文件递交时间： 2018 年 1  月 4 日 9:00 时至 10:00  时；开标时间：  2018  年 1  月 4 日 10:00 时。逾期递交的投标文件不予接收。

## 2.投标文件递交的地点及开标地点：巴南区花溪街道办事处花溪新村18号（重庆市巴南区第二人民医院）。

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市巴南区第二人民医院外网网站（www.cqhxyy.com）上发布。

## 八. 联系方式

招标人：重庆市巴南区第二人民医院

地  址：巴南区花溪街道办事处花溪新村18号

联系人：朱老师         62867363

## 陈老师       62867396

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆市巴南区第二人民医院 地址：巴南区花溪街道办事处花溪新村18号 联系人：朱老师、陈老师 |
| 2 | 项目名称 | 重庆市巴南区第二人民医院超声电极治疗头（附件包）配送服务 |
| 3 | 项目地点 | 巴南区花溪街道办事处花溪新村18号 |
| 4 | 服务内容 | 对巴南区第二人民医院使用康复治疗设备经颅超声-神经肌肉治疗仪（生产厂家为北京儒奥医疗科技有限公司；规格型号：UE880B型），所需配套使用易耗品“经颅超声治疗头（附件包）”进行配送服务。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 服务时间 | 1年 |
| 9 | 质量及服务要求 | 1、产品质量要求： 频率：800KHz； 波束类型：发散型.；输出最大功率：1.2W； 有效辐射面积≥2.0cm2； 波束不均匀性系数：RBN＜8.0；供电电源：220V、50Hz； 自检识别与自动参数匹配功能；接触状态及输出剂量实时监测功能； 所供产品能匹配经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪（儒奥医疗优易系列UE880B）正常使用使用。 2、服务要求： （1）配送公司向招标单位提供产品及公司合法有效的资质材料，以备查验； （2）配送公司接到订单后72 小时内完成配送服务，不得私自改变订单量； （3）配送公司严格按照招标单位出入库管理相关规定，提供随货同行的出库单，注明产品批号及效期，以便追溯货源。 （4）配送公司需保证配送产品质量，对疑是质量问题或近效期产品应无条件清退或更换。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、基本资格 （1）具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参与投标（提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、法定代表身份证明以及授权代表委托书等）； （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供社保局签章的投标公司员工社会养老缴款凭证）； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标公司所在注册地检察机关查询的诚信记录）。 2、特定资格 （1）投标人具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，生产或经营范围必须符合国家医疗设备器械分类目录，具有销售所配送产品相应类别设备器械资格； （2）投标人配送的产品必须符合经颅超声-神经肌肉治疗仪（UE880B型）正常使用； （3）如投标人为代理商，须提供所配送产品品牌代理授权证明。 以上所有证照必须年审合格，且在有效期内，复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。 |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在 2017 年 12月29 日 17；30 时前以书面形式向招标人提出。 |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 2018 年1 月 2 日 17；30 时前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 14 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017 年 12 月 29 日 17:30 时前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |
| 15 | 投标文件递交时间及截止时间 | 递交时间： 2018 年 1 月 4 日 9:00 时至 10:00 时（北京时间） 截止时间： 2018 年 1 月 4 日 10:00 时（北京时间） |
| 16 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 17 | 投标报价 | 1、报价方式：对配送产品一次性报价 2、最高限价：5800元/套（电极治疗头一副、电极片40对、头袋20个、耦合剂2支） 该报价为招标单位对配送产品的最终采购价，包含运输费、税费、以及配送服务所产生的所有费用。 |
| 18 | 投标有效期 | 10 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 19 | 投标保证金 | 1、递交截止时间：北京时间 2018 年 1 月 4 日 9:00 时前。 2、保证金数额（人民币）：2000.00元（大写：贰仟元整）。 3、递交方式：投标人以转账方式从基本账户转出，在进账凭证上明确“某某公司投标保证金”。 4、单位名称：重庆市巴南区第二人民医院 开户行：工行重庆市分行李家沱支行 账号：3100026419201090302 5、开标现场保证金交纳情况的审核：投标人应携带以下证明材料参加开标会： ①基本账户开户许可证复印件（盖投标单位鲜章）。 ②保证金入账凭证复印件。 6、退还：中标通知书发出后5日内退还候选人以外的投标人的投标保证金；合同签订后，5日内退还候选人和中标人的投标保证金。 |
| 20 | 资格审查资料 | 本须知第10项规定提供的资料 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 22 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 23 | 投标文件副本份数 | 所有投标文件副本一份。 |
| 24 | 装订要求 | 本项目应将投标报函、资格审查资料装订成册。 |
| 25 | 投标文件的密封 | 投标文件应密封并在袋上加盖投标人单位公章。同时应按26条相关规定写明相应内容。 如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 26 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： 重庆市巴南区第二人民医院超声电极治疗头（附件包）配送服务投标文件 在 2018 年 1 月4 日 10:00 时前不得开启 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区第二人民医院行政大楼采购办公室（7号楼2楼） |
| 28 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 1月 4 日10:00时 开标地点：重庆市巴南区第二人民医院一会议室（7号楼3楼） |
| 30 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （4）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （5）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （6）开标顺序：随机开启。 （7）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、及其他内容。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （9）开标结束。 |
| 31 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 3 人。 2．评标专家确定方式： 在巴南区第二人民医院专家小组中随机抽取 |
| 32 | 中标人确定 | 该项目经专家评审后，选择报价最低的有效投标供应商为中标人。 |
| 33 | 重新招标 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 34 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 35 | 交易服务费 | 无 |
| 36 | 服务费结算 | 按季度结算：每季度末最后一周内结算产生的费用 |
| 37 | 失信处罚 | 1.各投标人应秉承诚实信用的原则来参与本次招投标活动，若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将取消其投标资格，并没收其投标保证金，已中标的，还将取消其中标资格，并通报相关行业主管部门予以处罚。 2．中标公司在合同期间发生下列情况之一，将取消合作： （1）配送伪劣产品； （2）未经计划报批私自配送产品； （3）任何情况下都不得向招标单位经办人、使用人提供任何形式的好处费，一经发现，甲方可立即全面终止合同，同时提请有关部门追究有关当事人责任。 |

## 第三章  评标办法

资格评标办法表

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 10项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 服务时间 | 符合第二章“投标人须知”第 8 项规定 |
|  |  | 服务质量 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 19项规定 |

## 1.资格评审合格的投标人中投标报价最低者为该项目中标人

2. 按第1条确定排名若出现并列时，以抽签方式确定排名名次顺序。

# 第四章 投标文件格式

投标文件封面

重庆市巴南区第二人民医院超声电极治疗头（附件包）配送服务

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

目    录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标人基本账户开户许可证、投标保证金入账凭证

（四）招标文件确认书

（五）投标人基本情况表

（六）其他资料

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了巴南区第二人民医院超声电极治疗头（附件包）配送服务项目招标文件的全部内容，愿意        为该项目报价，在合同履行期内按此价格执行。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）将严格按照招标文件履行服务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	            （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 法定代表人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                         服务项目投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

| 授权代理人身份证复印件 正面 | 授权代理人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月  日

注： 1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （三） 投标保证金

提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金入账凭证复印件

### （四）招标文件确认书

致：  （招标人名称）

我单位参加巴南区第二人民医院超声电极治疗头（附件包）配送服务项目的投标，对贵单位  年  月  日发出的该项目招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

### （五）投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金（万元） |  |
| 法定代表人 |  | 法人营业 执照编号 |  | 企业性质 |  |
| 资质等级 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 邮政编码 |  | 电子邮箱 地 址 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业职工人 数 | 总 人 数 | 现 有 职 称 人 员 |  |
|  |  | 高 级 | 中 级 | 助 理 | 工 人 |

投标人公章：

### （六）其他资料